## 1．測定
IM-110 メニュー選択式操作系統図
2026/05/07 本体設計部 柵木慎一郎
1．測定
（1）MLSS
（2）SS
（3）透視度
（4）界面
選択式 No.+1
1-->2-->…29-->30-->1
相関式
測定モード
校正
設定
2.校正へ
3.設定メニューへ
SS
（2）SSへ
SS
（3）透視度へ
選択式
測定モード-->相関式
-->校正-->設定-->

## 2．校正
IM-110 メニュー選択式操作系統図
2026/05/07 本体設計部 柵木慎一郎
2．校正
（1）MLSS
（2）SS
（3）透視度
（4）校正リセット
・ゼロ校正
・2点校正
・3点校正
ーーーーーーーーーー
・校正リセット
・測定
測定
1.測定へ
3点校正
ゼロ校正
2点校正
校正リセット
（4）校正リセット
相関式No.XX
校正係数をリセットします。
よろしいですか？
相関式No.XX
校正係数をリセットしました。
・ゼロ校正
・2点校正
・3点校正
ーーーーーーーーーー
・校正リセット
・測定
・ゼロ校正
・2点校正
・3点校正
ーーーーーーーーーー
・校正リセット
・測定
測定
1.測定へ
3点校正
ゼロ校正
2点校正
校正リセット
（4）校正リセット
・ゼロ校正
・2点校正
・3点校正
ーーーーーーーーーー
・校正リセット
・測定
測定
1.測定へ
3点校正
ゼロ校正
2点校正
校正リセット
（4）校正リセット
・測定モードと相関式の組み合わせでそれぞれ表示切り替えする。
・校正リセットはその測定モードで選択された相関式係数のみリセットする。
・測定を選択すると1.測定画面に戻る。
・ゼロ校正
・2点校正
・3点校正
ーーーーーーーーーー
・校正リセット
・測定
現時点の画面構成はMLSSをそのまま流用している。
仕様詳細決定後に修正する。

## 3．設定
IM-110 メニュー選択式操作系統図
2026/05/07 本体設計部 柵木慎一郎
3．設定メニュー
（1）時刻設定
（2）初期化
（3）製品情報
3.設定メニューへ
3.設定メニューへ
3.設定メニューへ
3.設定メニューへ
1.測定へ
測定
・測定モードや相関式選択に関係ない設定を設定メニューにまとめる。
・測定を選択すると1.測定画面に戻る。